|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **参数** |  |  |
| **矫形器耗材（进口）** |
| 62 | 3mm聚丙烯塑料板材  | 半透明白色，聚丙烯材质，加热不收缩，适合制作下肢矫形器，安全无毒适合医用。1米×2米×3mm | 各型号 |  |
| 63 | 4mm聚丙烯塑料板材 | 半透明白色，聚丙烯材质，加热不收缩，适合制作下肢矫形器，安全无毒适合医用。1米×2米×4mm | 各型号 |  |
| 64 | 15mm聚丙烯塑料板材 | 用于抽假肢临时检验腔 | 各型号 |  |
| 65 | 白色4mm 聚乙烯塑料板材 | 白色聚乙烯材质，加热不收缩，适合制作脊柱矫形器，安全无毒适合医用。1米×2米×4mm | 各型号 |  |
| 66 | 弹性踝 |  | 各型号 |  |
| 67 | 儿童双轴锁支条 | 儿童膝踝足矫形器用，铝镁合金双轴锁，长x宽x厚/副 | 各型号 |  |
| 68 | 棘爪锁支条 | 膝踝足使用 | 各型号 |  |
| 69 | WalkAbout关节 | 关节 | 各型号 |  |
| 70 | 印花纸 | 热敏转印纸，用于热塑板材印花 | 各型号 |  |
| 71 | 硅胶垫 | 用于假肢接受腔或矫形器内部免荷 | 各型号 |  |
| **矫形器耗材（国产）** |
| 72 | 3mm聚丙烯塑料板材  | 半透明白色，聚丙烯材质，加热不收缩，适合制作下肢矫形器，安全无毒适合医用。1米×2米×3mm | 各型号 |  |
| 73 | 4mm聚丙烯塑料板材 | 半透明白色，聚丙烯材质，加热不收缩，适合制作下肢矫形器，安全无毒适合医用。1米×2米×4mm | 各型号 |  |
| 74 | 白色4mm 聚乙烯塑料板材 | 白色聚乙烯材质，加热不收缩，适合制作脊柱矫形器，安全无毒适合医用。1米×2米×4mm | 各型号 |  |
| 75 | 成人落环锁支条 | 膝踝足矫形器用，支条为铝合金材质，落环锁关节铰链为不锈钢材质，长x宽x厚 /副 | 各型号 |  |
| 76 | 儿童双轴锁支条 | 儿童膝踝足矫形器用，铝镁合金双轴锁，长x宽x厚/副 | 各型号 |  |
| 77 | 棘爪锁支条 | 膝踝足使用 | 各型号 |  |
| 78 | 胸骨锁 | 用于脊柱侧弯色努矫形器固定使用 | 各型号 |  |
| 79 | 减压垫 | 和成品粘带配套使用 | 各型号 |  |
| 80 | WalkAbout关节 | 关节 | 各型号 |  |
| 81 | 矫形器内衬板（带背胶，无孔） | 2mm保护矫形器内面。多种颜色 | 各型号 |  |
| 82 | 矫形器内衬板（无背胶，无孔） | 2mm保护矫形器内面。多种颜色 | 各型号 |  |
| 83 | 金属方环带耳扣 | 大 3.8cm |  |  |
| 金属方环带耳扣 | 小 2.5cm |  |  |
| 84 | 铝支条 | 用于矫形器加强用 | 各型号 |  |
| 85 | 软皮 | 制作特殊矫形器的垫子 | 各型号 |  |
| 86 | 尼龙带 | 大 3.8cm/卷 | 各型号 |  |
| 尼龙带 | 小 2.5cm/卷 | 各型号 |  |
| 87 | 魔术贴（勾面） | 大 3.8cm（不带背胶） | 各型号 |  |
| 魔术贴（勾面） | 小 2.5cm（不带背胶） | 各型号 |  |
| 魔术贴（毛面） | 大 3.8cm（不带背胶） | 各型号 |  |
| 魔术贴（毛面） | 小 2.5cm（不带背胶） | 各型号 |  |
| **上肢假肢耗材** |
| 88 | 上肢假肢（肌电） | 报各厂家型号及组件（国产） | 各型号 |  |
| 90 | 上肢假肢（美容） | 报各厂家型号及组件（国产） | 各型号 |  |
| 92 | 上肢假肢（索控） | 报各厂家型号及组件（国产） | 各型号 |  |
| **成品矫形器（进口）** |
| 94 | 背姿矫正带 |  | 各型号 |  |
| 95 | 束腹带 | 采用舒适的泡棉及弹性设计，轻质透气弹性绑带制成，贴合腰臀曲线与增加穿戴舒适性 | 各型号 |  |
| 96 | 腰部加强支撑带 | 背部四条支撑钢条提供腰部稳定的制成，加压绑带可依需求调整适当的加压力量 | 各型号 |  |
| 97 | 腰部支撑带 | 背部六条弹性支撑条，提供腰部稳定的制成力，双侧加压绑带提供额外的加压力量，采用轻质透气性弹性松紧带制成 | 各型号 |  |
| 98 | 工作护腰带 | 帮助预防和疏解下背疼痛,背部四条弹性支撑带，提供腰部额外的支撑力。 | 各型号 |  |
| 99 | 垫片移动式疝气带 | 提供疝气部位适当的加压力量，改善疝气症状，可调式设计提供穿戴的舒适性，避免后侧肌肉压迫。 | 各型号 |  |
| 100 | 疝气单边束带 | 提供疝气部位适当的加压力量，改善疝气的症状 | 各型号 |  |
| 101 | 肩部支撑带 | S.M.L.XL | 各型号 |  |
| 102 | 加强型肩部固定肩带 | S.M.L.XL | 各型号 |  |
| 103 | 肌内效贴布 | 缓解肌肉紧张 | 各型号 |  |
| 104 | 髌骨加压护套 | 横向绑带设计搭配半月型垫片，提供侧向的均匀加压，维持髌骨的稳定性，预防和改善髌骨脱位的情形。 | 各型号 |  |
| 105 | 钢条膝关节护套 | 膝盖两侧各有一转轴型硬式支撑条，通过内外侧的支撑与固定，增加关节的稳定性。 | 各型号 |  |
| 106 | 踝关节弹簧条固定护套 | 双侧弹簧条有助于加强踝关节支撑力，保护受伤的肌腱和韧带，绑带产生的8字固定效果，能牵制内外旋活动范围，加强踝关节的稳定性。 | 各型号 |  |
| 107 | 骨盆稳定带 | 有可拆的垫片，坐骨支持带，腰椎支持带组成 | 各型号 |  |
| 108 | 网球肘 |  | 各型号 |  |
| 109 | 拇外翻矫正带 | 弹性条侧拉带 | 各型号 |  |
| 110 | 经典护膝 |  | 各型号 |  |
| 111 | 动态踝足矫形器 | 50s1 | 各型号 |  |
| 112 | 骨刺垫、带楔块 |  | 各型号 |  |
| 113 | 头颈胸矫形器 | 进口 | 各型号 |  |
| 114 | 枕头 | 保健与颈椎病使用 | 各型号 |  |
| 115 | 轮椅 |  | 各型号 |  |
| 116 | 足缓冲垫 | 硅胶产品 | 各型号 |  |
| 117 | 骨性关节炎 | 单侧间室性骨性关节炎 | 各型号 |  |
| 118 | 费城喉开孔式围领C3-C5 |  | 各型号 |  |
| 121 | 各类美容硅胶套 | 报各部位报价（进口） | 各型号 |  |
| 122 | 义乳 | 外置义乳多种型号适用于多种术式 | 各型号 |  |
| **成品矫形器（国产）** |
| 123 | 钉鞋 | 用于昏迷病人预防足下垂 | 各型号 |  |
| 124 | 头颈胸矫形器 | 国产 | 各型号 |  |
| 125 | 束腹带 | 采用舒适的泡棉及弹性设计，轻质透气弹性绑带制成，贴合腰臀曲线与增加穿戴舒适性 | 各型号 |  |
| 126 | 动态膝关节矫形器 | 带刻度盘（国产） | 各型号 |  |
| 127 | 踝关节矫形器 | 国产 | 各型号 |  |
| 128 | 胸椎固定矫形器 | 国产 | 各型号 |  |
| 129 | 肩外展矫形器 | 国产 | 各型号 |  |
| 130 | 儿童髋外展矫形器 | 国产 | 各型号 |  |
| 131 | 肋骨带 | 肋骨骨折术后使用 | 各型号 |  |
| 132 | 胸带 | 乳腺癌术后使用 | 各型号 |  |
| 133 | 各类美容硅胶套 | 报各部位报价（国产） | 各型号 |  |
| **低温热塑板系列** |
| 134 | 低温热塑板 | 国产 | 各型号 |  |
| 135 | 低温热塑板 | 进口板材 | 各型号 |  |
| 136 | 低温相关的零部件 |  | 各型号 |  |
| **AGO** |
| 137 | AGO | 高位截瘫行走矫形器（提供技术组套报价）国产 | 各型号 |  |
| 138 | AGO | 高位截瘫行走矫形器（提供技术组套报价）进口 | 各型号 |  |