附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**真空泵项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2019年12月05日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院真空泵项目

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

**地 址：**临淄区桓公路139号

**联 系 人：**李莹

**联系方式：**0533-7160456

**资金来源：**自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分1个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民医院真空泵项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证，授权链相关公司资质（同时提供所代理生产厂家的营业执照等），以上证件原件及盖章复印件; 如投标标的物为进口品牌，则代理商必须提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书。2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动（报名资质审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格视为报名不通过）。3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院真空泵参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **真空泵类型** | **无油爪式真空泵** |
| 极限真空（mbar） | 140mBar |
| 抽速（m³/h） | 300 |
| 电气数据 | 6.2kW, 3PH/380V/50HZ |
| 驱动方式 | 齿轮传动 |
| 调节方式 | 开/停控制 |
| 最高允许进气温度（℃） | 40 |
| 运行环境温度（℃） | -10-40 |
| **接口尺寸** |  |
|  进气口  | G2 |
|  出气口  | G1¼ |
| 尺寸（长╳宽╳高）mm | 1110×500×688 |
| 重量（KG） | 252 |